Приложение № 3

к концессионному соглашению

в отношении объекта теплоснабжения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. №\_\_

**Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование имущества | Адрес/  Местоположение | Год постройки/ввода в эксплуатацию | Первонач. стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Технические характеристики | Состояние |
| 1 | котельная | Кировская область, Немский район,  с. Соколово,  ул. Центральная,17 | 2005 | 2764910 | 2764910 | Общая площадь-80 кв.м;  Материал стен-кирпич;  Перекрытие-железобетон. | Удовлетворительное |

***Состав объекта теплоснабжения***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид оборудования | Характеристика | Количество, ед. | Износ, % |
| Котельная | Год постройки – 2005;  Общая площадь – 80 кв. м;  Материал стен – кирпич;  Перекрытие – железобетон. | 1 | 62 |
| Дымовая труба | Материал – сталь;  Диаметр – 400 мм;  Высота – 21,4 м | 1 | 56 |
| Навес для хранения дров | - | 1 | 44 |
| Котел водогрейный КВр-0,25 | Год ввода в эксплуатацию – 2005;  Мощность – 0,25 МВт;  КПД – 60%  2005 год выпуска. | 3 | 63 |